（注意：本试题共 10 道大题，满分为150分，答题时间为3小时，所有答案均应写在由考场发给的专用答题纸上，答在其它地方为无效） 一、(15分)电路如图1所示，求电流I1的大小和电流源(-1A)发出的功率。 二、（20分）电路如图2所示。求：R=?时，电阻R吸收的功率为最大，最大值为多少？ 三、（20分）电路如图3所示，开关s在t=0时闭合，闭合前电路已处于稳态；试用三要素法求t≥0时的响应ic(t)和uc(t)。 四、（15分）对图4所示有向图，若选节点⑤为参考结点，并选支路1、2、6、7为树。试写出关联矩阵、基本回路矩阵和基本割集矩阵。 五、（10分）求图5所示二端口电路的Y参数矩阵。 六、（10分）图6所示的对称三相电路中，Z为感性负载，相电压，功率表W1的读数为4kW，功率表W2的读数为2kW。试求电流。 七、（15分）图7所示电路，开关s在t=0时闭合, 闭合前电路已处于稳态，试用运算法求t≥0时电流iL(t)。 八、（15分）电路如图8所示，已知正弦电压，R1=1Ω，R2= R3=2Ω，L1 =30mH，L2=40mH，M=20mH，ω=100rad/s。求：电流及电源发出的复功率。 九、（15分）图9所示电路有两个并联负载，Z1=8+j10Ω，I1=15A；Z2（感性）的功率因数cosφ2=0.7，其吸收功率P2=500W。 求：（1）总电流I和电路的总功率因数cosφ；（10分） （2）若并联一电容后，总功率因数提高到cosφ=1，求电流Ic的值。（5分） 十、（15分）已知一RLC串联电路的端口电压和电流为 ， =314rad/s 求： （1）R、L、C的值；（9分） （2）=？（3分） （3）电路消耗的平均功率为多少？（3分）

# Text boxes

R3

＋

－

R2

R1

jωL2

图7

－

－

﹡

﹡

﹡

﹡

W1

W2

图6

Z

Z

Z

B

C

A

1F

1Ω

uC

1V

＋

u1

－

＋

s(t=0)

uc(t)

－

＋

图3

图9

Z1

－

C

Z2

＋

jωM

jωL1

3

1

＋

2A

4u1

图8

R

4I2

＋

4V

－

－

I1

I2

2I2

⑤

④

③

②

①

图4

7

2

5

8

6

2F

ic(t)

2Ω

12Ω

2Ω

18V

－

＋

1H

＋

s(t=0)

iL

5Ω

1Ω

8Ω

I233

2V

＋

－

＋

4A

－

－

4Ω

图2

＋

1V

－

＋

－

－

10Ω

5Ω

＋

＋

5Ω

图1

4

＋

－

图5

2

1Ω

2Ω

4Ω

◇

1Ω

-1A

20I1