2011年工程硕士研究生入学考试复试考试大纲

科目名称： 环境监测

适用专业： 环境工程

参考书目： 环境监测(第3版)，奚旦立主编，高等教育出版社，2004

考试时间： 3小时

考试方式： 笔试

总　　分： 100分

考试范围：

- 绪论

- 掌握环境监测的目的和分类

- 掌握环境污染、环境监测的特点及监测技术

- 理解并掌握环境污染、环境监测的概念

- 理解并掌握环境保护标准的分类及作用

- 了解现有监测方法的不足

- 水和废水监测

  - 掌握水质监测方案的制定及监测对象、内容

  - 熟练掌握水样的采集、保存和预处理方法

  - 掌握残渣、电导率、浊度和氧化还原电位的测定方法及相关的概念

  - 掌握汞、镉、铅、铜、锌、铬和砷的测定原理和方法

  - 掌握并理解水样酸碱度与pH值的差异

  - 掌握pH值的测定原理掌握溶解氧和含氮化合物的测定原理和方法

  - 熟练掌握并理解COD的概念、测定原理和方法

  - 掌握BOD的概念、测定原理和方法掌握TOC、TOD的概念，并能区分COD、BOD、TOC、TOD以及DO

  - 掌握指示生物的概念

  - 理解活性污泥的概念

  - 了解水温、颜色、臭、透明度、矿化度

  - 了解其它金属元素的分析方法

  - 了解氰化物、氟化物和硫化物的危害和测定方法

  - 了解挥发酚类、矿物油和其它有机污染物的测定方法

  - 了解污水生物系统法、生物指数法

  - 了解水生生物毒性试验

  - 了解活性污泥中的微生物

- 大气和废气监测

- 掌握大气污染物及其存在状态

- 掌握几种常用的采样方法

- 掌握SO2、NOx、CO测定原理和方法

- 掌握总悬浮颗粒物，飘尘及自然降尘的概念及其测定方法

- 掌握烟道气的监测方法

- 掌握注射器配气法和配气瓶配气法

- 理解并掌握布设采样点的原则和要求、布点方法

- 理解并掌握污染物浓度表示方法及其换算

- 了解大气污染物的分布特点和大气污染源

- 了解采样时间和频率的概念

- 了解采用仪器的主要部件并学会使用

- 了解气相色谱法的一般知识

- 了解其它污染物的测定方法

- 了解大气降水监测的目的，降水中组分的测定项目

- 了解流动污染源的监测

- 了解大气污染的指示植物

- 了解标准气体的制取

- 了解动态配气法

- 固体废物监测

- 掌握固体废物的概念，固体废物样品的采集和制备

- 理解有害物质的毒理学研究方法

- 了解有害特性和监测方法

- 土壤污染监测

- 掌握土壤的概念，土壤功能。土壤环境背景值的概念

- 理解土壤环境污染物的采样方法、测定方法

- 了解土壤的组成

- 生物污染监测

- 掌握生物污染的概念、意义

- 理解生物污染物的采样方法、测定方法

- 了解污染物在生物体内的分布，生物样品的种类

- 噪声污染监测

- 掌握噪声的概念，噪声叠加方法，声级计的使用

- 理解计权声级，等效连续声级、噪声污染级和昼夜等效声级

- 了解噪声标准

- 环境放射性监测

- 掌握照射量和剂量概念

- 理解放射性测量仪器检测放射性的基本原理

- 了解放射性核素在环境中的分布，放射性检测仪器

- 监测过程的质量保证

- 掌握方差分析方法，质量控制图的画法和使用

- 理解标准物质的制备

- 了解实验用水的制取方法