2026年硕士研究生招生考试初试考试大纲

科目代码：819

科目名称：现代测试技术

适用专业：电子信息（085400）

考试时间：3小时

考试方式：笔试

总　　分：150分

考试范围：

一、测量的基础知识:

测试和测量系统；测量误差的定义、分类、主要特征及基本处理方法；按精度等级选择仪器仪表。

二、信号及其描述

周期信号的时域和频域分析；非周期信号的频域分析；随机信号的基本概念。

三、测试装置的基本特性

测试装置的数学模型描述；测试装置的静态特性分析，测试装置的动态特性分析；不失真测试的条件及实际应用。

四、传感器

常见传感器的原理、特性、测量电路分析；新型传感器原理及发展；传感器的选择及应用。

五、信号调理

针对放大、滤波、调制、电桥转换等基本信号调理方法，掌握基本原理、主要特性及实际应用。

六、信号处理初步

了解信号数字化处理的过程及对信号的影响；掌握采样定理的应用。掌握相关分析方法及在测试中的应用。了解功率谱分析方法及应用。

七、智能仪器与虚拟仪器

- 1.智能仪器概念、一般结构及特点；

2.虚拟仪器的概念、组成、特点、类型及软件的实现。

参考书目：

《机械工程测试技术基础》（四版），熊诗波，机械工业出版社，2018年